松湖药港消防维保服务需求

一、消防维保概况

1、消防维保服务时间：2026年1月1日-2026年12月31日，服务期为1年（如起始日期顺延，终止日期以此顺延）

2、消防维保服务范围：园区内所有消防设施设备（包括但不限于火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、应急照明和疏散指示系统、防火门、灭火器、消防水泵房、消防通道等）的日常巡检、维护、保养、调试及故障抢修等全流程服务

二、消防维保单位资质要求

1、具有独立法人资格，持有有效的营业执照；

2、具备国家认可的消防设施工程专业承包资质或消防技术服务机构资质（一级/二级），资质在有效期内；

3、已将本机构信息录入社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/），服务类型包含消防设施维护保养检测；

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单”；

5、投入本项目的人员需具备相应的消防从业资格证书（至少2人有 “注册消防工程师一/二级或消防设施操作员”资格证书）。

三、消防系统维保服务具体需求

本服务项目包含但不限于：

（一）日常巡检保养

1、定期对园区消防通道、防火门、灭火器等易检查设施进行巡查，及时清理堵塞、修复损坏部件；

2、每月对火灾自动报警系统、消火栓系统等核心设施进行全面巡检、调试，做好巡检记录；

3、每季度对所有消防设施设备进行深度保养，包括除尘、除锈、加注润滑油、校准参数等，确保设施设备性能完好；

4、每年配合园区完成消防设施年度检测、备案工作，提供完整的保养报告及检测协助。

（二）故障抢修及应急服务

1、接到消防设施故障通知后，1小时内抵达现场处置，紧急情况优先响应；

2、对故障设施及时维修、更换，无法当场解决的，需出具临时处置方案及维修时间表，确保不影响消防安全；

3、配合园区开展消防安全宣传、应急演练等工作，提供专业的技术指导。

（三）其他要求

1、所有保养工作需严格遵循《建筑消防设施维护管理》（GB 25201）等国家相关标准及项目管理规定；

2、定期向物业提交巡检报告、保养记录、设施状态评估报告，接受日常监督考核；

3、保养过程中需遵守园区安全管理规定，避免对业主办公造成干扰，做好施工安全防护。